## 表-02-1 建设项目招标控制价汇总表(含单位工程)
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 花都区第一中学扩建项目管线迁移工程 |  |  | 40952.87
1.1 | 花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  | 22766.76
1.2 | 花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  |  | 4738.8
1.3 | 花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  | 13447.31
合计 |  |  |  | 40952.87
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【花都区第一中学扩建项目
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 管线
1.2 | 管井
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 22766.76
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
管线
1 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-4x150+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:槽、管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.附注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 55.79
2 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-4x120+1x70mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:槽、管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.附注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 31.77
3 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:槽、管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.附注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 31.77
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
4 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-4*95+1*50mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:槽、管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.附注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 31.77
5 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV 4X70+1X35mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:槽、管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.附注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 31.77
6 | 030408001004 | 电力电缆NHYJV-5X16mm2 | 1.名称:电力电缆 2.规格:NHYJV-5X16mm2 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:槽、管敷设 5.电压等级(kV):0.6/1KV 6.附注:塑料扎紧线已综合在其他材料费内 7.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 31.77
7 | 030408006001 | 电力电缆头 截面16mm2以下 | 1.名称:铜芯干包终端头 2.规格:截面16mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
8 | 030408006002 | 电力电缆头 截面35mm2以下 | 1.名称:铜芯干包终端头 2.规格:截面35mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
9 | 030408006003 | 电力电缆头 截面70mm2以下 | 1.名称:铜芯干包终端头 2.规格:截面70mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
10 | 030408006004 | 电力电缆头 截面120mm2以下 | 1.名称:铜芯干包终端头 2.规格:截面120mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 4
11 | 030408006005 | 电力电缆头 截面185mm2以下 | 1.名称:铜芯干包终端头 2.规格:截面185mm2以下 3.材质、类型:铜芯 4.安装部位:户内 5.电压等级(kV):1kV以下 6.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | 个 | 6
12 | 030411002004 | 金属线槽 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.材质:金属 3.规格:MR-300X200mm 4.内容:含配件安装、接地跨接 5.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 24.02
13 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架制作、安装 2.材质:角钢 3.内容:铁构件制作未包括刷油漆 4.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | kg | 186.45
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除锈 一般钢结构 轻锈 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 3.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | kg | 186.45
15 | 030411001001 | 配管 SC125 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC125 4.配置形式:埋地敷设 5.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 63.54
16 | 030411001002 | 配管 SC100 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC100 4.配置形式:埋地敷设 5.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 190.62
17 | 030411001003 | 配管 SC80 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC80 4.配置形式:埋地敷设 5.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 63.54
18 | 030411001004 | 配管 SC50 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 4.配置形式:埋地敷设 5.备注:符合设计图纸及施工规范要求 |  | m | 300
管线合计
管井
19 | 040504002001 | 通信电缆井口1600*1200*1600 | 1.C30混凝土井壁、隔墙 2.现浇钢筋φ25mm内 3.非定型井垫层 C20混凝土 4.混凝土预制井盖、井圈制作 井盖 |  | 座 | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 040504002002 | 电力电缆井口1800*1600*1600 | 1.C30混凝土井壁、隔墙 2.现浇钢筋φ25mm内 3.非定型井垫层 C20混凝土 4.混凝土预制井盖、井圈制作 井盖 |  | 座 | 6
21 | 041001009004 | 拆除通信井或电力井 | 1.拆除砖砌检查井 深3m以内 |  | 座 | 4
22 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖 |  | m2 | 97.2125
23 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:破水泥路面 2.厚度:250mm |  | m2 | 97.21
24 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 |  | m2 | 97.2125
25 | 041001006001 | 旧路面机械切缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 2.厚度:250mm |  | m | 163.54
26 | 050402002001 | 修复路面 | 1.名称:修复水泥路面 2.厚度:250mm 3.混凝土强度:C30 |  | m2 | 97.21
27 | 040202003001 | 水泥稳定土15cm | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm |  | m2 | 97.2125
28 | 040203008001 | 花岗岩面层 | 1.面层材料品种、规格、厚度:30厚花岗石铺实拍平,水泥浆擦缝 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 97.2125
29 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土（利用土） 2.挖土深度:2m 3.机械挖土方95%，人工挖土方5% |  | m3 | 96.81
30 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：填方（原土） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:原土 |  | m3 | 57.55
31 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：填方碎石20~40 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:碎石20~40 |  | m3 | 7.52
32 | 030413004001 | 管道包封 | 1.满包C20混凝土加固 |  | m3 | 26.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 6 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
33 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:1km |  | m3 | 39.26
管井合计
分部分项合计
措施项目
| 2 | 措施其他项目
34 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
35 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1
36 | 041102002001 | 基础模板 | 1.现浇混凝土模板制作、安装 混凝土基础 |  | m2 | 86.301
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【花都区第一中学扩建项目
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 |  | 22766.76 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
10 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【花都区第一中学扩建项目
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【花都区第一中学扩建项
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-电气部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【花都区第一中学扩建项目_1
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 4738.8
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖 |  | m2 | 207.35
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 |  | m2 | 206.2625
3 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 |  | m2 | 55.7875
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:破水泥路面 2.厚度:250mm |  | m2 | 151.56
5 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装方式:地上式 2.型号、规格:室外消火栓 DN100 |  | 套 | 4
6 | 011702032001 | 检查井 | 1.立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.20m 井深(m) 1.45 |  | 座 | 9
7 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.钢制三通制作 管外径×壁厚(mm以内) 219×8 |  | 个 | 1
8 | 031003001001 | 截止阀 DN100 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:螺纹连接 4.备注:满足设计规范及使用要求 |  | 个 | 7
9 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室外 2.名称:镀锌钢管 3.规格:DN100 |  | m | 267.18
10 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土（利用土） 2.挖土深度:0.7m 3.机械挖土方95%，人工挖土方5% |  | m3 | 252.49
11 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：填方（原土） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:原土 |  | m3 | 24.05
12 | 040103001002 | 回填方 | 1.名称：填方（中砂） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 84.16
13 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：填方（中粗砂） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 48.09
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:1km |  | m3 | 228.44
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【花都区第一中学扩建项目_1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 4738.8 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【花都区第一中学扩建项目_1
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【花都区第一中学扩建项_1
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-给水部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【花都区第一中学扩建项目_2
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
1.1 | 雨水
1.2 | 污水
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 13447.31
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表(含措施标_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
雨水
1 | 041001009001 | 拆除污水井或雨水井 | 1.拆除砖砌检查井 深3m以内 |  | 座 | 4
2 | 041001002003 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖 |  | m2 | 130.275
3 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.名称:破水泥路面 2.厚度:250mm |  | m2 | 78.09
4 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 |  | m2 | 78.0875
5 | 041001003002 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 |  | m2 | 41.75
6 | 041001006001 | 旧路面机械切缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 2.厚度:250mm |  | m | 208.44
7 | 050402002001 | 修复路面 | 1.名称:修复水泥路面 2.厚度:250mm 3.混凝土强度:C30 |  | m2 | 78.09
8 | 040202003003 | 水泥稳定土15cm | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm |  | m2 | 78.0875
9 | 040202003004 | 水泥稳定土25cm | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):25 |  | m2 | 52.15
10 | 040203008001 | 花岗岩面层 | 1.面层材料品种、规格、厚度:30厚花岗石铺实拍平,水泥浆擦缝 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 78.0875
11 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | 1.人行道砖 砂垫层(结合层) 厚度6cm |  | m2 | 52.15
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040504002004 | 预制装配式检查井Φ1000 | 1.类型:φ1000预制装配式雨水检查井 井深2m内 2.垫层、基础材质及厚度:15cm厚碎石砂、15cm厚C20混凝土 3.预制装配式钢筋混凝土C35:底部井筒、调节井筒、接管井筒安装 4.井盖:φ700球墨铸铁井盖 5.防渗、防水要求:抗渗等级为P6 6.防水橡胶圈安装 7.防坠网、铭牌安装 8.《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》/15 |  | 座 | 5
13 | 040501004003 | HDPE双壁波纹雨水管 环刚度S2级（8KN/㎡）DN300 | 1.安装部分:室外 2.输送介质:雨水 3.垫层、基础材质及厚度：100mm砂垫层 4.材质:HDPE双壁波纹排水管 环刚度S2级（8KN/㎡） 5.规格:DN300 6.连接形式:承插式胶圈接口 |  | m | 104.22
14 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土（利用土） 2.挖土深度:2m 3.机械挖土方95%，人工挖土方5% |  | m3 | 195.41
15 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称：填方（原土） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:原土 |  | m3 | 65.14
16 | 040103001005 | 回填方 | 1.名称：填方（中砂） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 57.77
17 | 040103001006 | 回填方 | 1.名称：填方（中粗砂） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 26.06
18 | 040103001007 | 回填方 | 1.名称：填方砂(碎)石 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 26.055
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
19 | 040103002002 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:1km |  | m3 | 104.22
20 | 粤040101007002 | 挡土板 | 1.支密板挡土板 双面 |  | m2 | 375.192
雨水合计
污水
21 | 041001009002 | 拆除化粪池 | 1.拆除砖砌检查井 深3m以内 |  | 座 | 1
22 | 041001002004 | 拆除人行道 | 1.拆除人行道砖 |  | m2 | 196.425
23 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.名称:破水泥路面 2.厚度:250mm |  | m2 | 131.55
24 | 041001003003 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 |  | m2 | 131.55
25 | 041001003004 | 拆除基层 | 1.小型机械拆除各类底层 厚15cm内 实际厚度(cm):30 |  | m2 | 64.875
26 | 041001006002 | 旧路面机械切缝 | 1.名称:旧路面机械切缝 2.厚度:250mm |  | m | 223.66
27 | 050402002002 | 修复路面 | 1.名称:修复水泥路面 2.厚度:250mm 3.混凝土强度:C30 |  | m2 | 131.55
28 | 040203008002 | 花岗岩面层 | 1.面层材料品种、规格、厚度:30厚花岗石铺实拍平,水泥浆擦缝 2.湿拌地面砂浆 地面普通找平 M20 |  | m2 | 131.55
29 | 040202003001 | 水泥稳定土15cm | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm |  | m2 | 131.55
30 | 040202003002 | 水泥稳定土25cm | 1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):25 |  | m2 | 64.875
31 | 040204002002 | 人行道块料铺设 | 1.人行道砖 砂垫层(结合层) 厚度6cm |  | m2 | 64.9875
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
32 | 040504002005 | 预制装配式检查井Φ1000 | 1.类型:φ1000预制装配式检查井 井深2m 2.垫层、基础材质及厚度:10cm厚碎石砂、10cm厚C20混凝土 3.预制装配式钢筋混凝土C35:底部井筒、调节井筒、接管井筒安装 4.井盖:φ700球墨铸铁井盖 5.防渗、防水要求:抗渗等级为P6 6.防水橡胶圈安装 7.防坠网、铭牌安装 8.《预制装配式钢筋混凝土排水检查井标准图集》/15 |  | 座 | 10
33 | 040501004001 | HDPE双壁波纹污水管 环刚度S2级（8KN/㎡）DN300 | 1.安装部分:室外 2.输送介质:污水 3.垫层、基础材质及厚度：100mm砂垫层 4.材质:HDPE双壁波纹排水管 环刚度S2级（8KN/㎡） 5.规格:DN300 6.连接形式:承插式胶圈接口 |  | m | 157.14
34 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土壤类别:一、二类土（利用土） 2.挖土深度:2m 3.机械挖土方95%，人工挖土方5% |  | m3 | 294.64
35 | 010103001001 | 回填方 | 1.名称：填方（原土） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:原土 |  | m3 | 98.21
36 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称：填方（中砂） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 87.11
37 | 040103001004 | 回填方 | 1.名称：填方（中粗砂） 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中粗砂 |  | m3 | 39.29
38 | 040103001003 | 回填方 | 1.名称：填方砂(碎)石 2.密实度要求:按图纸要求 3.填方材料品种:中砂 |  | m3 | 39.285
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
39 | 040103002001 | 余方弃置 | 1.土方类别:根据地勘资料综合考虑（包括湿土、淤泥、流砂等） 2.弃土运距:1km |  | m3 | 196.43
40 | 040504008001 | 化粪池6200*2250*1950 | 1.挖掘机挖一般土方 一、二类土 2.软基处理工程 填石屑 换为【碎石】 3.非定型井垫层 混凝土 4.砖导流墙(厚度) 3/4砖 5.防水工程 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 6.现浇混凝土池 无梁盖 7.井盖、井箅安装 检查井 混凝土井盖、座 8.钢筋制作、安装 带肋钢筋 φ10~25mm |  | 座 | 1
41 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.支密板挡土板 双面 |  | m2 | 565.704
污水合计
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【花都区第一中学扩建项目_2
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 16.5 |  | 13447.31 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005001 | 交通疏解员增加费 |  | 15 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001001 | 地下管线交叉降效费 |  | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000001 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【花都区第一中学扩建项目_2
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【花都区第一中学扩建项_2
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区第一中学扩建项目管线迁移工程-排水部分 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13