## 表-02-1 建设项目投标报价汇总表(含单位工程)
建设项目投标报价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 262840.02
1.1 | 给水迁改 |  |  | 29100.64
1.2 | 排水迁改 |  |  | 214276.07
1.3 | 电气迁改 |  |  | 12600.83
1.4 | 弱电迁改 |  |  | 6862.48
合计 |  |  |  | 262840.02
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给水迁改】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  | 标段：给水迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 29100.64
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给水迁改】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：给水迁改 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001004 | 拆除混凝土路面 | 1.名称：拆除混凝土路面 2.工作内容：拆除250mm混凝土路面及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m2 | 174.27
2 | 040203007004 | 恢复混凝土路面 | 1.名称：恢复混凝土路面 2.工作内容：恢复250mm混凝土路面及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m2 | 174.27
3 | 040101002004 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.工作内容：开挖三类土管道沟及人孔坑及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 190.08
4 | 040103001015 | 回填方 石屑 | 1.名称：回填方 石屑 2.工作内容：夯填石屑及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 139.41
5 | 040103001016 | 回填方 中粗砂 | 1.名称：回填方 中粗砂 2.工作内容：夯填中粗砂及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 14.1
6 | 040103002007 | 余方弃置 土方 | 1.名称：余方弃置 土方 2.工作内容：外运距离15km及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 190.08
7 | 040103002008 | 余方弃置 混凝土废料 | 1.名称：余方弃置 混凝土废料 2.工作内容：外运距离15km及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 43.57
8 | 040501003003 | JS 铸铁 DN50 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:球磨铸铁给水管DN50 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:厂家进行防腐处理 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 152.1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：给水迁改 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040501003004 | JS 铸铁 DN100 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:球磨铸铁给水管DN100 3.接口方式:承插式橡胶圈接口 4.试压、消毒:管道试压及冲水消毒 5.防腐:厂家进行防腐处理 6.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 100.5
10 | 040502001005 | 铸铁管管件 单承弯头DN50 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN100 11.25°-90° 3.接口形式:胶圈接口 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 5
11 | 040502001009 | 铸铁管管件 单承弯头DN100 | 1.种类:单承弯头 2.材质及规格:球墨铸铁DN100 11.25°-90° 3.接口形式:胶圈接口 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
12 | 040502001007 | 铸铁管管件 三通DN100 | 1.种类:三通 2.材质及规格:球墨铸铁，DN100*100 3.接口形式:胶圈接口 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 2
13 | 040502005001 | 排气阀 | 1.种类:排气阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN100 3.接口形式:胶圈接口 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
14 | 040502005002 | 泄水阀 | 1.种类:泄水阀 2.材质及规格:球墨铸铁，DN100 3.接口形式:胶圈接口 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | 个 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：给水迁改 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
15 | 040503002002 | 混凝土支墩 | 1.规格:三通支墩 2.混凝土强度等级:C20 3.做法:详10S505,45 4.其他:按设计图纸及相关规范要求 |  | m3 | 1.32
16 | 040501014005 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:DN50球墨铸铁管 2.连接方式:膨胀水泥接口 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 2
17 | 040501014006 | 新旧管连接 | 1.材质及规格:DN100球墨铸铁管 2.连接方式:膨胀水泥接口 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 处 | 4
18 | 040504001005 | 给水检查井 | 1.名称:Φ1200mm砖砌圆形排泥阀井 2.井室内深:1.75m 3.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 4.砌体材料及规格:MU10烧结实心砖 5.砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆 6.底板、盖板混凝土等级:C25，S6 7.钢筋种类:按图集要求 8.抹面砂浆强度等级、配合比:1:2水泥砂浆内掺水泥重量5%防水剂，20mm厚 9.井盖:Φ700mm可调式防盗防跳防沉降轻型铰链球墨铸铁井盖 10.踏步材质、规格:塑钢 11.做法:详07MS101-2,58 12.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 4
分部分项合计
措施项目
19 | 粤011701018004 | 围尼龙编织布 |  |  | 项 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：给水迁改 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
20 | 粤040101007005 | 挡土板 | 1.材质:双面挡土板 2.挡土深度:按设计要求 |  | m2 | 676.91
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给水迁改】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：给水迁改 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00004 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 |  | 29100.64 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009004 | 文明工地增加费 |  | 0.6 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002004 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005004 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：给水迁改 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001004 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000004 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给水迁改】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：给水迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 分部分项工程费的6%
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给水迁改】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：给水迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【排水迁改】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  | 标段：排水迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 214276.07
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【排水迁改】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：排水迁改 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001002 | 拆除混凝土路面 | 1.名称：拆除混凝土路面 2.工作内容：拆除250mm混凝土路面及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m2 | 383.53
2 | 040203007002 | 恢复混凝土路面 | 1.名称：恢复混凝土路面 2.工作内容：恢复250mm混凝土路面及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m2 | 383.53
3 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.工作内容：开挖三类土管道沟及人孔坑(其中人工30%、机械70%)及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 796.65
4 | 040103001009 | 回填方 原土 | 1.名称：回填方 原土 2.工作内容：夯填原土及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 246.62
5 | 040103001007 | 回填方 石屑 | 1.名称：回填方 石屑 2.工作内容：夯填石屑及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 300.22
6 | 040103001008 | 回填方 中粗砂 | 1.名称：回填方 中粗砂 2.工作内容：夯填中粗砂及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 118.15
7 | 040103002003 | 余方弃置 土方 | 1.名称：余方弃置 土方 2.工作内容：外运距离15km及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 550.03
8 | 040103002004 | 余方弃置 混凝土废料 | 1.名称：余方弃置 混凝土废料 2.工作内容：外运距离15km及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 95.88
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：排水迁改 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040501001001 | WS HDPE DN300 | 1.垫层材质及厚度:310mm厚混凝土垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN300 3.接口方式:承插连接，橡胶圈接口 4.闭水、清管:闭水试验及通球吹扫 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 206.2
10 | 040501001002 | YS HDPE DN200 | 1.垫层材质及厚度:260mm厚混凝土垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN200 3.接口方式:承插连接，橡胶圈接口 4.闭水、清管:闭水试验及通球吹扫 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 62.6
11 | 040501001003 | YS HDPE DN400 | 1.垫层材质及厚度:360mm厚混凝土垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN400 3.接口方式:承插连接，橡胶圈接口 4.闭水、清管:闭水试验及通球吹扫 5.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 139.7
12 | 040501001004 | YS 雨水沟 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚混凝土垫层 2.材质及规格:M7.5水泥砂浆砌MU7.5砖 3.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 62
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：排水迁改 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
13 | 040504001002 | 污水检查井 | 1.名称:马路甲式污水井检查(Φ700重力式井盖) 井深3.5m 2.井室内深:3.5m 3.适用管径300~600mm 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 13
14 | 040504001003 | 雨水检查井 | 1.名称:平篦式雨水进水井 三平篦(2225×380)井深 1.5m 2.井室内深:1.5m 3.适用管径200~400mm 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | 座 | 16
分部分项合计
措施项目
15 | 粤011701018002 | 围尼龙编织布 |  |  | 项 | 1
16 | 粤040101007003 | 挡土板 | 1.材质:双面挡土板 2.挡土深度:按设计要求 |  | m2 | 610.18
17 | 010202006001 | 钢板桩 | 1.钢板桩:6m拉森钢板桩III 2.支撑:钢管支撑 3.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | t | 186.8172
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【排水迁改】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：排水迁改 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 |  | 214276.07 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型 区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2 | 粤041109009002 | 文明工地增加费 |  | 0.6 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3 | 041109002002 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 以夜间施工项目人工费的20%计算
4 | 041109005002 | 交通疏解员增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：排水迁改 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
结算时据实结算。
5 | 041108001002 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
6 | 粤041109008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.30 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
7 | QTFY00000002 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【排水迁改】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：排水迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 分部分项工程费的6%
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【排水迁改】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：排水迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气迁改】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  | 标段：电气迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 12600.83
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气迁改】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：电气迁改 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | 1.名称：拆除混凝土路面 2.工作内容：拆除250mm混凝土路面及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m2 | 73.95
2 | 040203007001 | 恢复混凝土路面 | 1.名称：恢复混凝土路面 2.工作内容：恢复250mm混凝土路面及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m2 | 73.95
3 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.工作内容：开挖三类土管道沟及人孔坑(其中人工30%、机械70%)及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 84.4
4 | 040103001001 | 回填方 石屑 | 1.名称：回填方 石屑 2.工作内容：夯填石屑及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 51.76
5 | 040103001002 | 回填方 中粗砂 | 1.名称：回填方 中粗砂 2.工作内容：夯填中粗砂及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 15.69
6 | 040103002001 | 余方弃置 土方 | 1.名称：余方弃置 土方 2.工作内容：外运距离15km及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 84.4
7 | 040103002002 | 余方弃置 混凝土废料 | 1.名称：余方弃置 混凝土废料 2.工作内容：外运距离15km及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m3 | 18.49
8 | 040501001002 | GD HDPE DN200 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格HDPE双壁波纹管 DN200 3.接口方式:承插连接，橡胶圈接口 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 29.6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：电气迁改 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
9 | 040501001003 | LD HDPE DN50 | 1.垫层材质及厚度:200mm厚中粗砂垫层 2.材质及规格:HDPE双壁波纹管 DN50 3.接口方式:承插连接，橡胶圈接口 4.其他:详见设计图纸及相关规范要求 |  | m | 54.9
10 | 040504001003 | 六盖检查井 | 1.名称：六盖检查井 2.规格型号：预制砼盖板 1220×415×150 3.工作内容：铺碎石垫层和混凝土垫层、制拆模板、砖砌筑、手孔内外壁抹灰和抹八字、安装井圈井盖、电缆支架等附件及完成相关所需的一切工作内容。 |  | 座 | 1
11 | 040504001002 | 单盖检查井 | 1.名称：单盖检查井 2.规格型号：车行道方井带框(重型球墨) 800×600mm 3.工作内容：铺碎石垫层和混凝土垫层、制拆模板、砖砌筑、手孔内外壁抹灰和抹八字、安装井圈井盖、电缆支架等附件及完成相关所需的一切工作内容。 |  | 座 | 2
12 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:3×95+2×50mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 70
13 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZN-YJY-B1 3.规格:5*10mm² 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:管道 6.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | m | 185
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：电气迁改 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
14 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统. 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 系统 | 2
15 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:95mm2以下 3.安装部位:户内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
16 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:干包式电力电缆头 2.规格:10mm2以下 3.安装部位:户内 4.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 个 | 4
17 | 011613001001 | 拆除壁挂式路灯 | 1.名称:拆除壁挂式路灯 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7
18 | 011613001002 | 拆除6m庭院灯 | 1.名称:拆除6m庭院灯 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 7
19 | 011613001003 | 拆除18m高杆灯 | 1.名称:拆除18m高杆灯 2.其他:具体做法及施工详见设计图纸和规范要求 |  | 套 | 2
分部分项合计
措施项目
20 | 粤011701018001 | 围尼龙编织布 |  |  | 项 | 1
21 | 粤040101007001 | 挡土板 | 1.材质:双面挡土板 2.挡土深度:按设计要求 |  | m2 | 229.86
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气迁改】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：电气迁改 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00006 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 |  | 12600.83
2 | 031301010002 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011002 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF002 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008002 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002002 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF002 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009002 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF002 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费 | 10 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000006 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：电气迁改 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气迁改】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：电气迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 分部分项工程费的10%
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
11 | 消纳费
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气迁改】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：电气迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【弱电迁改】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  | 标段：弱电迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计
2 | 措施合计
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 6862.48
2.2 | 其他措施费
3 | 其他项目
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价
5 | 增值税销项税额
6 | 总造价
7 | 人工费
招标控制价合计=1+2+3+5
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【弱电迁改】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：弱电迁改 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 031103008001 | 敷设光（电）缆施工测量--架空 | 1.光（电）缆敷设方式：架空 2.其他:按图纸及设计规范要求 3其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | m | 148
2 | 031103008002 | 单盘检验 光缆（双窗口测试） | 1.光缆测试方式：双窗口 2.其他:按图纸及设计规范要求 3其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | 十芯盘 | 72
3 | 031103008010 | 室外 架设架空光缆 24芯 | 1.敷设方式：架空 2.光缆芯数：24芯 3.其他:按图纸及设计规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | m | 61
4 | 031103008011 | 室外 架设架空光缆 48芯 | 1.敷设方式：架空 2.光缆芯数：48芯 3.其他:按图纸及设计规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | m | 785
5 | 030502014003 | 24芯光缆接续 | 1.割接方式：带业务割接 2.光缆芯数：24芯 3.其他:按图纸及设计规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | 头 | 1
6 | 031103011001 | 光缆成端接头 | 1.光缆成端接头 2.其他:按图纸及设计规范要求 3.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | 芯 | 24
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：弱电迁改 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
7 | 030502014004 | 48芯光缆接续 | 1.割接方式：带业务割接 2.光缆芯数：48芯 3.其他:按图纸及设计规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | 头 | 10
8 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格型号：ZR-YJV-3*2.5mm2 3.工作内容：本体安装及完成相关所需的一切工作内容。 |  | m | 30
9 | 031103012006 | 24芯光缆 中继段测试(芯以内)(双窗口测试) | 1.测试方式：中继段测试(双窗口测试) 2.测试芯数：24芯 3.其他:按图纸及设计规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | 中继段 | 1
10 | 031103012007 | 48芯光缆 中继段测试(芯以内)(双窗口测试) | 1.测试方式：中继段测试(双窗口测试) 2.测试芯数：48芯 3.其他:按图纸及设计规范要求 4.其他：未尽事项详见图纸、招标文件、工程量清单计价说明、国家相关规 |  | 中继段 | 5
11 | 030507008001 | 监控立杆及基础 | (1)名称:监控立杆（利旧金属杆6米，横杆0.5-1.5米） (2)含基础制作、安装，基础接地及接地极调试 (3)基础:0.8m高C20砼 (4)接地:角钢接地极 (5)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  | 标段：弱电迁改 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
12 | 040205015001 | 设备控制机箱 | (1)设备控制机箱(利旧金属箱及箱内设备) (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 (3)内装设备均为成套设备，满足室外环境使用的相关标准或规范 |  | 台 | 1
13 | 031103009001 | 辅助线缆材料 | (1)名称：辅助线缆材料 (2)工作内容：安装电源线RVV-2×1.5mm2、视频线SYV 75-5、控制线RVVSP-2×0.75、六类非屏蔽网线等 (3)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 1
14 | 030507008002 | 球形摄像机 | (1)球形摄像机（利旧） (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 1
15 | 030507008003 | 枪式摄像机 | (1)枪式摄像机（利旧） (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 2
16 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | (1)名称：系统试运行 (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 系统 | 1
17 | 030507008004 | 拆除监控立杆 | (1)名称:拆除监控立杆 (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 1
18 | 040205015002 | 拆除设备控制机箱 | (1)拆除设备控制机箱 (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 1
19 | 030507008005 | 拆除球形摄像机 | (1)拆除球形摄像机 (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 1
20 | 030507008006 | 拆除枪式摄像机 | (1)拆除枪式摄像机 (2)其他详见招标文件、图纸及技术规范 |  | 台 | 2
分部分项合计
措施项目
单价措施合计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【弱电迁改】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：弱电迁改 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
1 | LSSGCSF00005 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 19.8 |  | 6862.48
2 | 031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
3 | 031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按人工费的10%计算
4 | TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按该部分人工费的30%计算
5 | 粤031302008001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期）
6 | 031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 0 | [5 empty] | 按其夜间施工项目人工费的20%计算
7 | JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 | [5 empty] | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8 | 粤031302009001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 | [5 empty] | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9 | DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 | 分部分项人工费 | 10 | [5 empty] | 按实际发生或经批准的施工方案计算
10 | QTFY00000005 | 其他费用 | [7 empty] | 按实际发生或经批准的施工组织设
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11
总价措施项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  |  |  | 标段：弱电迁改 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率 (%) |  | 调整后金额 (元) | 备注
计方案计算
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【弱电迁改】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：弱电迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 预算包干费 |  |  |  |  | 分部分项工程费的10%
6 | 工程优质费
7 | 概算幅度差
8 | 现场签证费用
9 | 索赔费用
10 | 其他费用
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【弱电迁改】
规费、税金项目清单与计价表
工程名称：花都区职业技术学校综合实训楼建设项目管线迁改工程 |  |  | 标段：弱电迁改 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元)
1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13