
附件4：

2026年至2027年度兽医实验室日常维护及检定/校准仪器设备清单

	序号
	名称
	编号
	规格型号
	数量
	生产厂家
	
备注


	1
	酶标仪
	YQ-00103
	Multiskan FC
	1
	赛默飞
	检定/校准服务

	2
	电子天平
	YQ-002-01
	FA2014S
	1
	上海精密科学机械有限公司
	

	3
	电子天平
	YQ-00202-03
	TD-A型
	2
	力辰科技
	

	4
	精密电子分析天平
	YQ-00204
	220g
	1
	赛多利斯科学仪器有限公司
	

	5
	PH计
	YQ-003
	D13321
	1
	上海精密科学机械有限公司
	检定/校准服务

	6
	高压灭菌器
	YQ-00402
	GI29,29L
	1
	致微
	检定/校准服务

	7
	*移液器（单道）
	YQ-00501
	Brand/F2
	15
	普兰德、赛默飞
	检定/校准服务

	8
	*移液器（多道）
	YQ-00502
	Brand/Y348004173
	8
	8道4支，12道4支普兰德
	检定/校准服务

	9
	温湿度计
	YQ-006
	-50℃~50℃
	10
	明光
	检定/校准服务

	10
	高速电动离心机
	YQ-00701
	TGL016
	1
	金坛市荣华仪器制造有限公司
	

	11
	普通离心机
	YQ-00702
	800
	1
	上海安亭科学仪器厂
	

	12
	台式高速冷冻离心机
	YQ-00704
	3K15
	1
	sigma
	

	13
	台式高速离心机
	YQ-00705
	TGL-16
	1
	湖南湘仪实验室仪器开发有限公司
	

	14
	微型高速电动离心机
	YQ-00708
	5425,15000转速，1.5ml*24
	1
	艾本德
	

	15
	台式高速微量小型离心机
	YQ-00710
	D2012S
	1
	大龙
	

	16
	手掌微型离心机
	YQ-00709
	S1010E,5000rpm
	1
	赛洛捷克
	

	17
	高速台式冷冻离心机
	YQ-00706
	TGL-18KR，适用1.5ml*18,10ml*12
	1
	上海安亭
	

	18
	生物安全柜
	YQ-00801-02
	AC2-4s1
	2
	Esco
	检定/校准服务

	19
	电热恒温培养箱
	YQ-01004
	HPX-9082MBE
	1
	上海博讯实业有限公司
	

	20
	电热恒温培养箱
	YQ-01005
	HPX-9162MBE
	1
	上海博讯实业有限公司
	

	21
	超纯水仪
	YQ-01102
	D13321UPR-II-15TNP，制水量15L/H
	1
	优普
	检定/校准服务

	22
	紫外线杀菌灯
	YQ-01201
	Yz36rr25
	1
	广州东方电热干燥设备有限公司
	

	23
	海尔超低温保存箱
	YQ-01301
	DW-40L188
	1
	海尔集团
	

	24
	海尔医用冷藏柜
	YQ-01313-14
	HYC-310S
	2
	海尔集团
	检定/校准服务

	25
	穗凌立式冷藏柜
	YQ-01308
	LG4-373LW
	1
	广州市穗凌电器有限公司
	

	26
	海尔多门冰箱
	YQ-01309
	BCD-350WDCM
	1
	海尔集团
	

	27
	海尔卧式冷藏柜
	YQ-01310
	BC/BD-429HEK
	1
	海尔集团
	

	28
	穗凌玻璃门冰柜
	YQ-01311
	LG4-348
	1
	广州市穗凌电器有限公司
	

	29
	海尔卧式冷藏柜
	YQ-01312
	BC/BD-429HCM
	1
	海尔集团
	

	30
	海尔医用冷藏柜
	YQ-01313-14
	HYC-310S
	2
	海尔集团
	

	31
	海尔冷冻冰柜
	YQ-01315
	BC/BD-429HCM,429L
	1
	海尔集团
	

	32
	立式冷冻冰柜
	YQ-01316
	BCD-346WLHC21EW1U1，双门，346L
	1
	海尔集团
	

	33
	微量振荡器
	YQ-01401-02
	ZW-A
	2
	金坛市荣华仪器制造有限公司
	

	34
	恒温水浴锅
	YQ-01-502
	TW12
	1
	Julabo优莱博科技有限公司
	

	35
	水浴恒温振荡器
	YQ-01-503
	THZ-82A
	1
	金坛市荣华仪器制造有限公司
	

	36
	涡旋振荡器
	YQ-01403
	微型电动式
	1
	大龙
	

	37
	快速混匀器
	YQ-01404
	XK80-A
	1
	新康
	

	38
	全自动洗板机
	YQ-01605-06
	Wellwash Versa，双排8道
	2
	赛默飞
	

	39
	台式电热鼓风干燥箱
	YQ-01702
	101-2B
	1
	上海泸粤明科学仪器有限公司
	

	40
	磁力搅拌器
	YQ-018
	RC Tbasic
	1
	德国艾卡Ika 广州仪科实验室技术有限公司
	

	41
	数控固相萃取仪
	YQ-020
	SC-8l-150
	1
	广州智真生物科技有限公司
	

	42
	氮吹仪
	YQ-021
	HGC-12A
	1
	天机石恒奥科技发展有限公司
	

	43
	化学药品柜
	YQ-4801-02
	NS800-S
	1
	太仓华风环保科技有限公司
	

	44
	荧光PCR仪
	YQ-049
	Gentier 32R
	1
	西安天隆科技有限公司
	检定/校准服务

	45
	核酸提取仪
	YQ-050
	DS1001
	1
	西安天隆科技有限公司
	

	46
	全自动微量分液器
	YQ-051
	MDS-96e,8通道
	1
	朗司
	检定/校准服务

	47
	全自动样品快速研磨仪
	YQ-052
	JXFSTPRP-24L,24孔
	1
	净信
	

	48
	全自动鞋套机
	YQ-053
	XZ-100A
	1
	
	

	49
	全自动移液工作站
	YQ-054
	[bookmark: _GoBack]AFT-TDXS8N,1-200μL
	1
	阿凡提
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