花都区“9·12”一般高处坠落事故调查报告

2019年9月12日15时30分左右，位于广州市花都区狮岭镇军田村万一经济社的广清城轨狮岭站发生一起高处坠落事故，事故造成1人死亡，直接经济损失约80万元。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的规定，区政府成立由市公安局花都区分局、区住房城乡建设局、区协调交通重点项目办、区人力资源社会保障局、区总工会、区应急管理局、狮岭镇政府等多个部门单位派员组成的事故调查组，负责该起事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、调查取证、综合分析,查明了事故发生的经过和原因,认定了事故性质和责任,提出了对相关责任单位和责任人员的处理建议,针对事故原因及暴露出来的突出问题,提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

1、 事故发生经过

2019年9月12日13时30分左右，苏州水城人力资源开发有限公司狮岭站工地带班梁裕茂在二楼站台安排樊天堂、樊祖银、樊西亮和樊建江4名杂工到指定地方工作，其中安排樊天堂、樊祖银2人在二楼站台使用电凿对墙打孔，樊西亮和樊建江2人安排到一楼和二楼之间的夹层清理二楼站台打孔时掉落到夹层的建筑渣子。14时后杂工开始工作，首先四人合力将一台两百斤左右的发电机从楼梯抬到二楼站台，用作打孔机工作电源，然后梁裕茂留在二楼站台指导监督樊天堂、樊祖银两人在墙打孔，当打到第三个孔的时候（约15时20分），梁裕茂安排樊西亮、樊建江两人下去夹层清理建筑渣子，两人进入夹层后经过一段光线昏暗的通道，樊西亮在前、樊建江在后，当樊西亮走到比较亮的地方时，隐约听到身后传来响声，转身发现樊建江没有跟上来，就喊叫樊建江，但没有听到回应。于是樊西亮原路返回寻找樊建江，从预留管线井口发现樊建江已坠落在一楼地面上，樊西亮立即跑到二楼站台，向梁裕茂报告樊建江从夹层的线槽井口坠落到一楼。梁裕茂立即和樊西亮、樊天堂、樊祖银三人来到一楼寻找樊建江，同时打电话给项目经理唐宏桥报告。梁裕茂等四人到一楼撞门进入电缆室，发现樊建江趴在电缆室内的地面上，没有动静，身边的地面上淌有较大的一摊鲜血。他们不敢接触樊建江，樊西亮立即拨打120，然后就在电缆室外等待救护车。十几分钟后，医生进入电缆室内对樊建江进行抢救，约半小时后，医生宣布樊建江抢救无效死亡。

2、 事故应急救援情况

事故发生后，市公安局花都区分局、区应急管理局、区卫生健康局等部门和狮岭镇政府及涉事相关公司迅速开展现场应急救援处置工作，组织力量对施工现场进行了保护，防止次生事故的发生。“120”救护人员及时到场并对伤者进行了抢救。同时，狮岭镇政府和涉事相关公司迅速组织力量做好善后处置和家属的安抚接待工作，妥善安排相关事宜；区应急和公安部门对现场进行警戒并对相关人员进行了调查取证。

调查认为，区各职能部门和属地政府应急响应及时，现场处置得当，信息发布及时，救援工作中无洐生事故发生。

3、 事故调查情况

（1） 事故现场堪验情况

事故发生地点是在广清城轨狮岭站一、二层的夹层内，夹层呈东南/西北走向，从楼梯转角处有一门洞（高1.88米、宽0.81米）进入夹层（高3.3米、宽4.85米），夹层内没有灯光、能见度很低，从门洞进入左转（西北方向）后，距门洞1.13米与距西南墙0.68米处有一条0.4米*0.4米的柱子，距门洞约4米处有两个楼面预留线槽井口（事故发生后已用木板封盖），靠西南面的楼面预留线槽井口（简称1号井口）长1.84米、宽0.65米、高0.2米（内空长1.6米、宽0.4米），井口处有明显的磨擦痕迹，井口正下方地面上残留有明显的血痕，靠东北面的楼面预留线槽井口（简称2号井口）长1.84米、宽0.55米、高0.2米（内空长1.6米、宽0.3米），两个楼面预留线槽井口之间的间距为0.7米，楼面预留线槽井口距一层地面高度为7.15米，发生事故的1号楼面预留线槽井口距离西南墙1.4米，距西北方向的采光点约33.5米，夹层内没有发现任何安全警示标志。
（2） 工程概况

1．工程基本情况

广州至清远城际轨道交通广州北至清远段项目是广东珠三角城际轨道交通有限公司投资建设的省重点工程，该项目已于2012年8月30日经中华人民共和国铁道部和广东省人民政府批复同意建设
，地址为广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段沿线，工程投资估算总额为人民币145.9亿元。该工程共分为三个标段：一标的中标单位是中铁四局集团有限公司，负责广州至银盏段的线下工程和车站主体结构施工；二标的中标单位是中铁十一局集团有限公司，负责银盏至清远段的线下工程和车站主体结构施工；三标的中标单位是中铁电气化局集团有限公司和中国铁路通信信号股份有限公司联合体，负责广清城轨全线房屋建筑装修、电力变电及接触网、通信信号施工；监理中标单位是天津市路安电气化监理有限公司，负责对广清城轨全线施工进行监理。
本次事故发生工地属该工程的第三标段即广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段四电集成、房屋建筑及相关工程施工项目的通信信号施工工地。

2018年2月26日，中铁电气化局集团有限公司和中国铁路通信信号股份有限公司联合中标广东珠三角城际轨道交通有限公司招标的广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段四电集成、房屋建筑及相关工程
，项目名称为广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段四电集成工程，签约合同价为人民币15.63060342亿元。其中，中铁电气化局集团有限公司为联合体主体单位，负责房屋建筑、电力变电及接触网（也称强电）施工，中国铁路通信信号股份有限公司为联合体成员单位，负责通信信号（也称弱电）施工。

中标后中国铁路通信信号股份有限公司将该项目交由其下属上海工程局集团有限公司广州分公司管理。

2019年8月1日，中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司广州分公司与苏州水城人力资源开发有限公司签订了《广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段四电集成工程施工劳务分包合同》，合同约定苏州水城人力资源开发有限公司劳务分包工作对象及提供劳务内容
，双方同时又签订了《安全生产协议》和《安全生产协议补充协议》以及《廉洁协议书》。
2013年7月，广东珠三角城际轨道交通有限公司与天津市路安电气化监理有限公司签订的《广清城际轨道交通广州北至清远段施工监理合同协议书》
，委托下属天津路安工程咨询有限公司对广清城际轨道交通广州北至清远段建设工程进行监理。依据合同约定，广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段四电集成、房屋建筑及相关工程施工项目在其监理服务范围内。

2.事故工地基本情况

发生事故的管线井位于广州至清远城际轨道交通广州北至清远段项目的狮岭站一、二层夹层通道内，是弱电管线井。该夹层通道长约41米，宽约4.85米，高约3.3米，除进出口外，无其它采光口，通道内无照明设施，光线昏暗。夹层楼面的弱电管线井口是房屋土建工程施工时预留，狮岭站房屋土建工程由中铁四局集团有限公司承建，工程完工后向中铁电气化局集团有限公司进行了工程移交。中铁电气化局集团有限公司接收场地后，拆除了井口防护，按装修要求在井口周围砌筑了高约20CM的挡水墙（防止楼面积水从管线井口流下），装修完成后按要求在井口封盖了防护盖板，工程完工后向中国铁路通信信号股份有限公司进行了工程移交。中国铁路通信信号股份有限公司接收场地后于2019年8月20日向劳务分包单位苏州水城人力资源开发有限公司进行了工程移交，苏州水城人力资源开发有限公司接收场地后，因施工需要拆除了井口的安全防护盖板未及时恢复，留下重大事故隐患。
3.事故工地相关单位基本情况

①建设单位：该工程项目建设单位为广东珠三角城际轨道交通有限公司
，负责实施项目招标、投资、建设和运营。

②施工单位：该工程项目施工中标单位为中铁电气化局集团有限公司和中国铁路通信信号股份有限公司联合体。其中，中铁电气化局集团有限公司为联合体主体单位，负责房屋建筑（装修）、电力变电及接触网（也称强电）施工，中国铁路通信信号股份有限公司为联合体成员单位，负责通信信号（也称弱电）施工。

③监理单位：该工程项目监理单位为天津路安工程咨询有限公司。负责项目的监理工作以及协助建设单位做好开工准备工作、竣工验收工作和铁道部现行应纳入监理范围的其他内容。

④通信信号工程施工劳务承包单位：上海工程局集团有限公司广州分公司与苏州水城人力资源开发有限公司签订施工劳务分包合同和安全生产协议，由苏州水城人力资源开发有限公司负责该项目的挖、填电缆沟、揭、铺电缆檀盖板、光缆敷设、光缆接续等通信信号工程施工和劳动力安排、劳动者安全教育、施工现场安全防范等内容。

4．事故相关人员情况：

①朱跃康，苏州水城人力资源开发有限公司的总经理，全面负责公司的运作。
②唐宏桥，苏州水城人力资源开发有限公司在广清城轨狮岭站的项目经理，负责该项目的具体运作。
③梁裕茂，苏州水城人力资源开发有限公司员工，带班组长。
④樊建江，苏州水城人力资源开发有限公司员工，负责勤杂工作。
（三）相关单位主体责任落实情况
1．中国铁路通信信号股份有限公司上海工程局集团有限公司广州分公司依法与苏州水城人力资源开发有限公司签订了《安全生产协议》和《安全生产协议补充协议》，在该项目中按照安全生产协议要求，落实了安全生产责任制和安全管理制度，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比，定期召开安全生产例会，组织对施工现场的安全生产检查和及时发现处理各种安全隐患，对施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，对使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，组织对进场人员进行安全教育，向现场管理人员、作业人员根据工程进度和安全环境进行了技术交底和工程移交，安全投入正常。

2．天津路安工程咨询有限公司具有相关监理资质，合法承包广清城际轨道交通广州北至清远段的监理业务，履行《铁路建设工程监理规范》及与广东珠三角城际轨道交通有限公司签订的《广清城际轨道交通广州北至清远段施工监理合同协议书》中规定的相关职责，并按照合同协议书的要求对施工单位的施工方案（含专项施工方案）、安全方案中的安全技术措施，安全管理制度的制订和落实，施工（分包）单位资质、安全投入及特种作业人员从业资格，专职安全管理人员配备等情况进行审查。

3．苏州水城人力资源开发有限公司虽然建立了安全生产责任制度，配备了专(兼)职安全管理人员，队伍进场前向工程承包人提供了全体施工人员的花名册、安全教育情况台帐，按要求给施工人员配备了合格的劳动防护用品（头盔、头灯和反光衣等），但存在安全生产主体责任落实不到位，没有层层签订安全生产责任状，安全检查制度落实不到位，在日常安全检查中未及时排查发现生产安全事故隐患并予以排除，施工现场没有专人进行安全管理工作，安全管理人员不是队伍中最先进场和最后退场的
，安全技术交底未交到作业面的施工人员，没有制定应急救援预案并组织进行演练，未在施工现场搞好安全防护和设置必要的警示标志。

（四）相关人员履行安全生产职责情况
1．朱跃康作为苏州水城人力资源开发有限公司的总经理，全面负责公司的运作（有授权委托书），是该公司的主要负责人。朱跃康虽然组织拟订了本单位的安全生产规章制度和操作规程，开展了安全生产教育和培训，但在检查本单位的安全生产状况不到位，未及时排查发现生产安全事故隐患，并提出改进建议和督促落实整改措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定
。
2．唐宏桥作为苏州水城人力资源开发有限公司在广清城轨狮岭军田站的项目经理，负责该项目的具体运作，是该项目的主要负责人。唐宏桥虽然参与拟订了本项目的安全生产规章制度和操作规程，开展了安全生产教育和培训，但在检查本项目的安全生产状况不到位，未及时排查发现本项目存在的生产安全事故隐患，并提出改进建议和督促落实整改措施，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（五）项的规定。
3．梁裕茂作为苏州水城人力资源开发有限公司员工，施工现场带班组长，在安排员工到光线昏暗的场所工作时没有督促员工配戴好照明设备。
4、 事故原因和性质

通过现场勘验、查阅资料、询问相关人员，得出导致本次事故发生的原因如下：

1. 工人拆除预留线槽井口防护盖板后未及时恢复；
2. 作业环境光线昏暗，工人进入光线昏暗环境作业时未配带照明设备；
3. 苏州水城人力资源开发有限公司未在作业现场设置安全防护设施；
4. 苏州水城人力资源开发有限公司未在作业现场设置醒目的安全警示标志；
5. 苏州水城人力资源开发有限公司未在作业现场安排安全管理人员；
6. 苏州水城人力资源开发有限公司主要负责人和管理人员未履行职责，未及时排查发现生产安全事故隐患并予以排除。
 综上所述，对事故原因分析如下：
(一)事故发生的直接原因
发生事故的预留线槽井口未采取安全防护措施,工人樊建江进入光线昏暗区域未配带照明设备,是导致事故发生的直接原因。
 (二)间接原因
苏州水城人力资源开发有限公司安全生产主体责任落实不到位，未在施工现场设置必要的安全防护栏和警示标志，施工现场没有安排专人进行安全管理工作，苏州水城人力资源开发有限公司有关负责人和管理人员履职不到位，在日常安全检查中未及时排查发现生产安全事故隐患并予以排除，是导致事故发生的间接原因。
 (三)事故性质
综上所述，花都区“9•12”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。
5、 事故责任认定分析

经综合本次事故现场勘查、调查取证等情况，对事故相关单位及相关人员的责任分析认定如下：

(1) 事故相关单位的责任认定
1．中国铁路通信信号股份有限公司上海工程局集团有限公司广州分公司不存在与导致事故发生原因相关的失职行为，因此在本次事故中不承担责任。

2．天津路安工程咨询有限公司不存在与导致事故发生原因相关的失职行为，因此在本次事故中不承担责任。

3．苏州水城人力资源开发有限公司存安全生产主体责任落实不到位等行为，且其失职行为均是导致事故发生的原因，因此在本次事故中负主要责任。

(二)事故相关人员的责任认定
1.朱跃康作为苏州水城人力资源开发有限公司的主要负责人，履行职责不到位，间接导致发生生产安全事故，对事故发生负重要管理责任。

2.唐宏桥作为苏州水城人力资源开发有限公司在广清城轨狮岭站的项目的主要负责人，履行职责不到位，间接导致发生生产安全事故，在本次事故中负有管理责任。
3.梁裕茂作为施工现场带班组长，履行职责不到位，在本次事故中负有责任。
4.杂工人员樊建江安全生产意识淡薄，未按规定配带照明装备，直接导致事故发生，在本次事故中负有重要责任。

6、 事故责任追究处理建议

（1） 对责任单位的处理建议

苏州水城人力资源开发有限公司存在安全生产主体责任落实不到位造成生产安全事故，对事故负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第一款第（一）项
的规定，建议由花都区应急管理局对苏州水城人力资源开发有限公司依法作出处理。
（2） 对责任人员的处理建议

1. 朱跃康，男，苏州水城人力资源开发有限公司主要负责人，对事故负主要管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项
的规定，建议由花都区应急管理局对朱跃康依法作出处理。
2. 唐宏桥，男，苏州水城人力资源开发有限公司广清城轨狮岭站项目负责人，对事故负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第一款第（一）项的规定，建议由花都区应急管理局对唐宏桥依法作出处理。
3. 梁裕茂，苏州水城人力资源开发有限公司员工、施工现场带班组长，对事故负有责任。建议由苏州水城人力资源开发有限公司依据公司相关规定对梁裕茂作出处理，并将处理结果报事故调查组 。
4. 樊建江，男，苏州水城人力资源开发有限公司员工，对本次事故负重要责任。鉴于樊建江已在事故中死亡，建议免于追究其责任。
7、 防范整改措施

为吸取本次事故的教训，进一步加强安全管理，落实安全措施，预防事故重复发生，确保安全生产，特制定如下整改措施：

（一）苏州水城人力资源开发有限公司要深刻反思和吸取事故教训，严格履行安全生产主体责任制，加大施工现场的安全管理和隐患排查力度，严格按照相关技术规范和施工方案进行施工，杜绝违章作业，确保安全施工。主要负责人要认真履行安全生产管理职责，了解和掌握本单位安全生产管理状况，督促和检查本单位的安全生产工作，定期召开安全生产工作会议，及时消除生产安全事故隐患。工地现场管理人员要认真履行安全生产管理职责，督促和检查本单位的安全生产工作，加强现场管理，及时排查发现并消除生产安全事故隐患。

（二）鉴于广清城际轨道交通广州北至清远段的工程量大，施工周期长，中铁电气化局集团有限公司和中国铁路通信信号股份有限公司作为总承包方，对该标段整个工程施工应做好全面管理工作，特别是对工人的安全培训及现场的安全检查要严格落实到位。一是要不断完善该施工项目的安全管理体系,使施工全过程受控;二是要加强对劳务分包单位的管理,督促分包队伍按规定配足专职安全生产管理人员,并认真开展安全生产管理工作;三是落实安全教育培训,提高管理人员、作业人员安全意识和技能;四是加强对安全防护设施的监督,确保安全防护设施和警示标志规范、齐全、有效;五是加强作业人员进出场管理,随时掌握施工现场施工动态,做好施工作业的监督检查,及时排查发现并消除施工现场的安全隐患、纠正作业人员的不安全行为,保障无隐患施工。

（三）天津路安工程咨询有限公司在广清城际轨道交通广州北至清远段实施工程项目的监理中，要严格落实《铁路建设工程监理规范》中的安全监理工作相关规定，发现违规行为应及时制止，发现存在安全事故隐患应当要求承包单位整改；情况严重的，应及时下达工程暂停令，并同时报告建设单位，检查、报告等情况应记载在监理日志、监理月报中。

（四）区协调交通重点项目办要加强与省、市交通运输管理部门的沟通，在对辖区内重点项目开展巡查时要与区相关部门和属地镇（街）联动，协调好项目部负责人与属地政府工作人员的对接，及时了解重点项目的相关情况，并协助省、市相关监管部门做好辖区内重点项目工程安全监管工作。
（五）各镇（街）、各部门要深刻吸取“9.12”事故教训，举一反三，进一步强化责任意识，敦促属地企业落实安全生产主体责任，加强对辖区内各类生产、经营场所安全状况进行检查，对排查出来的隐患，要采取果断措施予以整治。

花都区“9·12”一般高处坠落事故调查组

花都区应急管理局（代章）

2019年11月8日
�中华人民共和国铁道部和广东省人民政府《关于广州至清远城际轨道交通广州北至清远段项目可行性研究报告的批复》粤府函[2012]255号。


� （招标编号：0724-1700U49N2450，合同协议书编号：珠三角[广清]（施）合（2018）92号）。


�工程名称是广州至清远城际轨道交通项目广州北至清远段四电集成工程，工程地点：广东省广州市花都区，分包范围：广清城际铁路正线（含龙塘动车所)，提供分包劳务内容：挖、填电缆沟、揭、铺电缆檀盖板、光缆敷设、光缆接续等，分包工作期限:2019年09月07日至2019年12月31日，总工作天数为:116天。


� （招标编号：0724-1300A27N1019，合同协议书编号：珠三角[广清]（监）合（2013）14号）。


�广东珠三角城际轨道交通有限公司  单位住所：广州市海珠区阅江中路688号，营业执照统一社会信用代码：91440000560853642H，法定代表人姓名：杨晚华，注册资本：人民币肆佰柒拾伍亿元，公司类型：有限责任公司（国有控股），经营范围：城际轨道交通项目的建设管理；城际轨道交通客运、物流及与运营相关的仓储等业务经营；建筑工程施工及管理；轨道交通相关技术咨询、技术服务、技术转让；资产经营；土地开发、房地产开发；物业出租，物业管理；广告设计、发布、代理；销售工程建设物资设备。成立日期：2010年08月25日。营业期限：长期。


� 《广清城际轨道交通广州北至清远段施工监理合同协议书》附件2《安全生产协议》……二、劳务分包人职责……3、按国家或行业管理部门的规定建立安全管理机构和配备专(兼)职安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员。……


� 第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……


�第一百零九条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……


�第九十二条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之三十的罚款；……





PAGE  
13
15
第    页 共   页

